## standards
SAMPLE | Ce | Ce Error | La | La Error | Ba | Ba Error | Sb | Sb Error | Sn | Sn Error | Cd | Cd Error | Ag | Ag Error | Pd | Pd Error | Rh | Rh Error | Bal | Bal Error | Mo | Mo Error | Nb | Nb Error | Zr | Zr Error | Y | Y Error | Sr | Sr Error | Rb | Rb Error | Bi | Bi Error | Pb | Pb Error | Pt | Pt Error | W | W Error | Hf | Hf Error | Se | Se Error | As | As Error | Zn | Zn Error | Cu | Cu Error | Ni | Ni Error | Co | Co Error | Fe | Fe Error | Mn | Mn Error | Cr | Cr Error | V | V Error | Ti | Ti Error | Ca | Ca Error | K | K Error | Al | Al Error | P | P Error | Si | Si Error | Cl | Cl Error | S | S Error | Mg | Mg Error
nist 2709a pp before | 281.67 | 35.53 | 191.75 | 31.66 | 884.7 | 31.75 | < LOD | 10.8 | < LOD | 10.88 | < LOD | 4.8 | < LOD | 3.48 | < LOD | 2.56 | < LOD | 3.11 | 564541.5 | 4194.78 | 2.75 | 1.79 | 8.35 | 1.2 | 134.19 | 3.33 | 13.21 | 1.31 | 234.71 | 4.73 | 92.63 | 2.71 | < LOD | 4.2 | 16.76 | 3.47 | 18.05 | 11.4 | < LOD | 59.51 | < LOD | 63.8 | < LOD | 4.82 | 8.51 | 2.97 | 96.79 | 7.27 | 29.8 | 10.1 | < LOD | 35.8 | < LOD | 79.14 | 34150.71 | 450.13 | 331.67 | 47.65 | 124.99 | 12.17 | 96.96 | 26.86 | 3445.43 | 183.81 | 20648.62 | 408.65 | 18463.15 | 301.88 | 67009.53 | 1556.24 | 666.2 | 68.14 | 279098.41 | 2438.82 | 183.21 | 18.97 | 585.62 | 28.72 | 8636.11 | 2160.72
nist 180 706 pp before | 282.94 | 36.36 | 211.46 | 32.52 | 925.63 | 32.76 | 101.07 | 8.9 | < LOD | 8.76 | < LOD | 5.02 | 11.1 | 3.26 | < LOD | 2.64 | < LOD | 2.59 | 506137.13 | 4362.94 | 15.14 | 2.04 | 23.25 | 1.43 | 271.46 | 5.24 | 25.03 | 1.97 | 149.28 | 3.48 | 153.59 | 3.73 | 9.54 | 4.56 | 927.63 | 19.1 | < LOD | 32.7 | < LOD | 67.61 | < LOD | 65.09 | < LOD | 6.31 | 45.49 | 11.94 | 809.89 | 19.99 | 239.49 | 14.92 | < LOD | 36.23 | < LOD | 60.06 | 17091.26 | 254.7 | 848.96 | 58.81 | 33.07 | 9.51 | 35.38 | 20.47 | 1675.74 | 132.14 | 5980.47 | 213.62 | 40077.25 | 526.71 | 61027.02 | 1463.33 | 529.22 | 75.57 | 361178.03 | 2876.95 | 117.34 | 18.78 | 1067.28 | 35.09 | < LOD | 3580.16
nist sio2 before | 132.23 | 28.98 | 101.87 | 26.17 | 63.29 | 21.42 | < LOD | 9.13 | < LOD | 7.18 | < LOD | 4.05 | < LOD | 2.89 | < LOD | 2.11 | < LOD | 2.12 | 549607 | 3547.95 | < LOD | 1.81 | < LOD | 1.5 | < LOD | 1.5 | < LOD | 1.5 | < LOD | 1.5 | < LOD | 1.5 | < LOD | 1.65 | < LOD | 2.68 | < LOD | 14.16 | < LOD | 50.3 | < LOD | 38.11 | < LOD | 3.65 | < LOD | 2.06 | < LOD | 5.27 | < LOD | 11.77 | < LOD | 30.7 | < LOD | 17.41 | < LOD | 37.72 | < LOD | 56.75 | < LOD | 7.33 | < LOD | 7.71 | 56.58 | 32.27 | < LOD | 17.5 | < LOD | 45.71 | < LOD | 501.8 | < LOD | 163.88 | 450039.03 | 3627.81 | < LOD | 20.22 | < LOD | 22.06 | < LOD | 1734.47
nist 2709pp after | 243.7 | 36 | 165.42 | 32.17 | 828.12 | 31.69 | < LOD | 11.06 | < LOD | 9.57 | < LOD | 4.96 | < LOD | 3.48 | < LOD | 2.63 | < LOD | 2.97 | 554825.69 | 4263 | < LOD | 2.67 | 8.09 | 1.18 | 141.03 | 3.4 | 12.77 | 1.3 | 231.95 | 4.66 | 91.37 | 2.67 | 5.91 | 2.82 | 15.47 | 3.41 | < LOD | 16.75 | < LOD | 57.97 | < LOD | 53.73 | < LOD | 4.7 | 7.46 | 2.9 | 102.09 | 7.33 | 31.93 | 10.06 | < LOD | 35.33 | < LOD | 78.49 | 33940.1 | 444.85 | 349.49 | 47.66 | 115.14 | 11.93 | 106.76 | 26.36 | 3435.72 | 180.67 | 20933.94 | 407.76 | 18439.26 | 298.67 | 69229.2 | 1602.82 | 656.19 | 68.85 | 284299.97 | 2453.26 | 201.98 | 19.3 | 607.89 | 29.16 | 10957.38 | 2271.85
nist 180 706 pp after | 345.54 | 37.26 | 221.69 | 32.99 | 947.44 | 33.37 | 105.18 | 9.05 | < LOD | 8.97 | < LOD | 5.1 | 13.8 | 3.35 | < LOD | 2.71 | < LOD | 2.68 | 494471.25 | 4509.01 | 15.7 | 2.04 | 22.84 | 1.43 | 258.09 | 5.07 | 27.9 | 1.99 | 150.02 | 3.5 | 152.18 | 3.71 | 8.83 | 4.53 | 923 | 19.1 | < LOD | 25.24 | < LOD | 66.53 | < LOD | 61.12 | < LOD | 6.3 | 63.94 | 12.02 | 818.23 | 20.14 | 248.52 | 15.1 | < LOD | 36.12 | < LOD | 60.84 | 17525.69 | 261.06 | 833.72 | 58.45 | 41.97 | 9.68 | 37.11 | 21.05 | 1700.08 | 135.96 | 5922.81 | 217.69 | 40199.1 | 532.86 | 63854.5 | 1520.59 | 519.04 | 78.08 | 365844.97 | 2913.44 | 138.86 | 19.77 | 1047.58 | 35.89 | 3540.43 | 2017.94
nist sio2 after | 171.06 | 28.73 | 130.79 | 25.89 | 77.13 | 21.14 | < LOD | 8.97 | < LOD | 7.08 | < LOD | 4 | < LOD | 2.81 | < LOD | 2.02 | < LOD | 2 | 529761.25 | 3552.4 | < LOD | 1.5 | < LOD | 1.5 | < LOD | 1.5 | < LOD | 1.5 | < LOD | 1.5 | < LOD | 1.5 | < LOD | 1.72 | < LOD | 2.75 | < LOD | 19.48 | < LOD | 49.34 | < LOD | 37.37 | < LOD | 3.61 | < LOD | 2.09 | < LOD | 5.27 | < LOD | 16.79 | < LOD | 30.24 | < LOD | 17.06 | < LOD | 37.63 | < LOD | 56.72 | < LOD | 7.22 | < LOD | 7.64 | < LOD | 48.15 | < LOD | 21.53 | < LOD | 44.67 | < LOD | 501.78 | < LOD | 164.97 | 469826.59 | 3629.45 | < LOD | 19.63 | < LOD | 22.09 | < LOD | 2477.33
[15 empty] | Si | Si Error
SAMPLE | Fe | Fe Error |  | Al | Al Error |  | P | P Error | [5 empty] | nist sio2 before | 450039.03 | 3627.81 | 0.80611
nist 2709a pp before | 34150.71 | 450.13 | 1.3181 | 67009.53 | 1556.24 | 2.3224 | 666.2 | 68.14 | 10.2282 |  |  |  |  | nist sio2 after | 469826.59 | 3629.45 | 0.77251
nist 180 706 pp before | 17091.26 | 254.7 | 1.4902 | 61027.02 | 1463.33 | 2.3978 | 529.22 | 75.57 | 14.2795
nist 2709pp after | 33940.1 | 444.85 | 1.3107 | 69229.2 | 1602.82 | 2.3152 | 656.19 | 68.85 | 10.4924 | [5 empty] | 95.7883
nist 180 706 pp after | 17525.69 | 261.06 | 1.4896 | 63854.5 | 1520.59 | 2.3813 | 519.04 | 78.08 | 15.0432
| Fe | Al | P
nist 2709a pp before | 34150.71 | 67009.53 | 666.2
nist 2709pp after | 33940.1 | 69229.2 | 656.19
nist 180 706 pp before | 17091.26 | 61027.02 | 529.22
nist 180 706 pp after | 17525.69 | 63854.5 | 519.04
nist sio2 before | 0 | 0 | 0
nist sio2 after | 0 | 0 | 0

## samples 1_4
SAMPLE | Ce | Ce Error | La | La Error | Ba | Ba Error | Sb | Sb Error | Sn | Sn Error | Cd | Cd Error | Ag | Ag Error | Pd | Pd Error | Rh | Rh Error | Bal | Bal Error | Mo | Mo Error | Nb | Nb Error | Zr | Zr Error | Y | Y Error | Sr | Sr Error | Rb | Rb Error | Bi | Bi Error | Pb | Pb Error | Pt | Pt Error | W | W Error | Hf | Hf Error | Se | Se Error | As | As Error | Zn | Zn Error | Cu | Cu Error | Ni | Ni Error | Co | Co Error | Fe | Fe Error | Mn | Mn Error | Cr | Cr Error | V | V Error | Ti | Ti Error | Ca | Ca Error | K | K Error | Al | Al Error | P | P Error | Si | Si Error | Cl | Cl Error | S | S Error | Mg | Mg Error
sample 1 | 303.19 | 40.76 | 189.58 | 36.16 | 468.21 | 31.92 | < LOD | 12.37 | < LOD | 9.9 | < LOD | 5.64 | < LOD | 4.16 | < LOD | 2.99 | < LOD | 4.07 | 818839.19 | 2113.94 | < LOD | 3.54 | 8.41 | 1.29 | 135.07 | 3.56 | 10.81 | 1.22 | 198.22 | 4.5 | 23.66 | 1.57 | < LOD | 3.09 | 73.6 | 5.26 | < LOD | 19 | < LOD | 63.59 | < LOD | 61.52 | < LOD | 5.49 | < LOD | 9.61 | 77.89 | 7.32 | 54.16 | 11.79 | < LOD | 37.9 | < LOD | 106.79 | 60877.45 | 769.79 | 763.65 | 54.52 | 75.69 | 12.9 | 139.02 | 28.91 | 6520 | 218.04 | 18060.29 | 369.27 | 4245.46 | 137.52 | 21108.25 | 753.89 | 1198.11 | 50.86 | 62323.58 | 845.17 | 115.17 | 18.53 | 430.36 | 25.74 | 3742.81 | 1891.97
sample 2 | 284.12 | 37.47 | 177.8 | 33.26 | 344.69 | 28.59 | < LOD | 11.42 | < LOD | 8.96 | < LOD | 5.12 | < LOD | 3.64 | < LOD | 2.68 | < LOD | 3.02 | 816174.19 | 2012.17 | < LOD | 2.01 | 7.91 | 1.23 | 247.96 | 5.03 | 14.05 | 1.23 | 188.14 | 4.15 | 19.36 | 1.41 | < LOD | 2.8 | 77.18 | 5.11 | 25.98 | 11.82 | < LOD | 58.71 | < LOD | 62.26 | < LOD | 5.05 | < LOD | 8.61 | 81.46 | 7.05 | 40.92 | 10.71 | < LOD | 35.31 | < LOD | 102.16 | 61273 | 734.13 | 909.39 | 54.35 | 78.28 | 12.63 | 128.53 | 26.64 | 4953.36 | 195.27 | 16673.3 | 351.47 | 3867.19 | 132.28 | 19996.49 | 701.72 | 1075.31 | 48.01 | 72715.44 | 914.35 | 101.06 | 16.88 | 544.96 | 25.44 | < LOD | 2313.62
sample 3 | 383.91 | 39.97 | 296.16 | 35.59 | 448.58 | 30.66 | < LOD | 11.99 | < LOD | 9.58 | < LOD | 5.41 | < LOD | 3.88 | < LOD | 2.89 | < LOD | 2.96 | 786551.19 | 2373.93 | < LOD | 2.59 | 9.02 | 1.28 | 122.84 | 3.37 | 13.46 | 1.26 | 247.7 | 5.2 | 17.47 | 1.41 | < LOD | 3.09 | 112.76 | 6.1 | < LOD | 28.2 | < LOD | 63.76 | < LOD | 54.03 | < LOD | 5.27 | 7.93 | 4.93 | 76.68 | 7.19 | 85.5 | 12.31 | < LOD | 38.39 | < LOD | 104.94 | 60790.99 | 756.03 | 865.08 | 55.6 | 81.94 | 13.45 | 154.82 | 29.38 | 5759.2 | 215.58 | 24475.88 | 446.38 | 4070.3 | 137.16 | 27369.53 | 875.47 | 1546.11 | 57.62 | 85810.72 | 1056.35 | 126.49 | 18.32 | 537.84 | 27.18 | < LOD | 2543.91
sample 4 | 166.39 | 35.79 | 111.1 | 32.09 | 193.43 | 26.92 | < LOD | 11.16 | < LOD | 8.83 | < LOD | 5.08 | < LOD | 3.64 | < LOD | 2.69 | < LOD | 3.85 | 800499.19 | 2173.58 | < LOD | 2 | 10.3 | 1.25 | 284.54 | 5.51 | 9.47 | 1.11 | 185.97 | 4.08 | 26.34 | 1.55 | < LOD | 2.8 | < LOD | 5.23 | 25.97 | 11.67 | < LOD | 57.63 | < LOD | 70.95 | < LOD | 4.95 | < LOD | 2.87 | 79.61 | 6.93 | 16.55 | 10.03 | < LOD | 34.58 | < LOD | 101.2 | 61317.54 | 730.14 | 674.9 | 50.18 | 73.55 | 12.8 | 156.81 | 27.68 | 5861.53 | 207.63 | 17352.08 | 360.6 | 4225.25 | 137.43 | 29345.35 | 884.34 | 877.84 | 46.82 | 77887.47 | 960.86 | 131.27 | 17.27 | 487.56 | 25.07 | < LOD | 3988.39
SAMPLE | Cu | Cu Error
sample 1 | 54.16 | 11.79 | 21.7688
sample 2 | 40.92 | 10.71 | 26.173
sample 3 | 85.5 | 12.31 | 14.3977
sample 4 | 16.55 | 10.03 | 60.6042